Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
| 1 | г. Нижний Новгород | ТП-585 Ул. Большая Печерская д. 24 | 03.02.16 | 18-30 | 03.02.16 | 20-35 | Срабатывание ПН |
| 2 | г. Нижний Новгород | ТП-2374 Ул. Новикова Прибоя д.17 А (лифты), Горсвет, АЗС Газпромнефть | 03.02.16 | 20-20 | 03.02.16 | 23-25 | Повреждение КЛ 0,4 кВ от ТП-2374 к к/я 1 д. 17А ул. Н. Прибоя |