Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
| 1 | г. Нижний Новгород | ТП-2721 ул. Ильских дней, д.9 д.11 Насосная Цтп-407 пер.Тургайский,6 | 03.04.16 | 12-50 | 03.04.16 | 15-30 | Перекрытие на СШ 0,4кВ |