Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
| 1 2 | г. Н. Новгород г. Н. Новгород | От РП-83 ф.83-11 ПС Афонинская ЛЭП 1009 | 12.05.16 \ 12.05.16 | 14-01 14-30 | 12.05.16 12.05.16 | 14-09 14-51 | Повреждение КЛ 10кВ абонента Повреждение КЛ 10кВ абонента |