Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
| 1 | г. Н. Новгород | Ул.Черняховского д.3, д.5, д.7. Ул.Баранова д.1 Д/сад № 83 | 20.05.16 \ | 14-00 | 20.05.16 | 16-00 | Повреждение ВЛ 0,4 кВ от ТП-5015 в результате падения дерева. |