Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
| 1 | г. Н. Новгород | Ул. Эпроновская,10 Ул. Эпроновская,1-13,4,4,8. Ул. Выксунская 3,4,5. Лбищенская 4а,4б,5,5а,5б. | 20.05.16 \ | 11-50 | 20.05.16 | 12-50 | Отключение ВВ ф. 606 на ПС Мыза, повреждение абонентской КЛ |