Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
| 1 | г. Балахна | ТП-22А Малые Могильцы, д.43-49, 51-61. | 22.02.16 | 12-57 | 22.02.16 | 15-40 | Обрыв линейного провода ВЛ 0,4 кВ от ТП-22А. |