Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
| 1 | г. Балахна | ТП-508 Ул.Коммунистическая д.13,15 | 23.01.16 | 10-00 | 23.01.16 | 13-09 | Схлёст проводов ввода ул.Коммунистическая д.13(сбивали сосульки) В ТП-508 сгорели 2 ПН |