Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
| 1 | г. Балахна | ТП-5А Коробейниково, д.1А, 1-10, 12-41. | 23.02.16 | 09-30 | 23.02.16 | 11-50 | Сработал ПН на гр1 ТП-5А. |