Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
| 1 | г. Н. Новгород | Потребители от ТП-419 I: ТСЖ «Дружба» ул. Б. Печерская, 45а (ввод № 1) ТСЖ «Согласие», ул. Фрунзе, 21 (ввод № 1) ТСЖ «Фрунзенское», ул. Трудовая, 8(ввод № 1) | 23.05.16 \ | 09-45 | 23.05.16 | 10-15 | Аварийное отключение ф. 812 РП-81 (Нагорный РЭС), повреждение КЛ ПО «ЦЭС» |