Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
| 1 | г. Балахна | ТП-521 ТП-518 Ул. Коммунистическая д.16,д.8,д.8А,д. 10,д.14,д.12. Ул.Кировад. д.11 ,д.10А Ул 1Мая д.16,д.14 Ул.Цветной Бульвар д.7 Нет фазы | 24.02.16 | 20-38 | 24.02.16 | 24-00 | Сработал ПК в ТП-516 |