Форма №1

| Информация на проведении плановых работ на электросетевых объектах ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
| 1 | Г.Балахна | ФОК «Олимпийский» ВРУ-1 | 16.04.19 | 09-00 | 16.04.19 | 15-00 | В ТП-530 РУ-0,4 кВ замена УУ, монтаж АСКУЭ. |
| 2 | Г.Нижний Новгород | Ул.Московское шоссе обшежитие д.146 ВРУ-2 | 16.04.19 | 09-00 | 16.04.19 | 16-00 | ТП-2477 РУ-0,4 кВ установка группового рубильника на I СШ 0,4 кВ и шкафа узла учета. |
| 3 | Г.Балахна | ФОК «Олимпийский» ВРУ-2, Гаражи(Волчков), гаражи (Пантелеев). | 17.04.19 | 09-00 | 17.04.19 | 15-00 | В ТП-530 РУ-0,4 кВ замена УУ, монтаж АСКУЭ. |