Форма №1

| Информация на проведении плановых работ на электросетевых объектах ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
| 1 | г. Н.Новгород. | Ул. Полесская, д.5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22. Ул. Дубравная, д.5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17. Д/Садик № 301, Лыжная база «Снежинка», КНС-7, Котельная. Светофоры. | 06.09.18 | 9-00 | 06.09.18 | 17-00 | В ТП-3531 замена щита 0,4 кВ и кабельной перемычки 0,4 кВ от Т-1 до щита 0,4 кВ. |